## Slide 1
手持式分析仪
智能微调查看与修改操作流程
Security
Target
Responsibility

## Slide 2
目录
01
仪器
开关机
02
用户
登录
03
进入智能微调界面
04
元素查看与修改

## Slide 3
仪器开关
电池更换
一、仪器开关机

## Slide 4
请输入正确的账号和密码
普通用户（user）
二、用户登录
默认登录密码为123

## Slide 5
点击左上角弹出列表，选择“智能微调”。
三、进入智能微调
点击组号进行展开。

## Slide 6
点击一级列表展开，勾选需要查看或修改的组号
四、元素查看与修改
点击菜单按钮，选择“元素”。
点击一级列表展开，勾选需要查看或修改的组号

## Slide 7
二级列表中显示该组合中含有的元素以及其他相关信息，根据需要调整元素的微调系数和截距、高低阈值或元素本身，在二级列表中所有元素都在高低阈值范围内时该微调才会生效
四、元素查看与修改
点击右上角的菜单选择新增或删除元素，设置完成后点击确认

## Slide 8
Thanks